
I. územní plán MANKOVICE – NÁVRH

________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                         str.

1. Textová část

a) Vymezení zastavěného území ...........................................................................................1


b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot .......................................2


c) Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému


sídelní zeleně 


c1. Urbanistická koncepce ...............................................................................................3



c2. Systém sídelní zeleně .................................................................................................3



c3. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby ....................................................4


d) Koncepce veřejné infrastruktury 


d1. Koncepce dopravy .....................................................................................................6



d2. Koncepce vodního hospodářství ................................................................................7



d3. Koncepce energetiky a spojů .....................................................................................7 



d4. Nakládání s odpady ....................................................................................................8 



d5. Občanské vybavení ....................................................................................................8  



d6. Veřejná prostranství ...................................................................................................8


e) Koncepce uspořádání krajiny


e1. Vymezení ploch, prostupnost krajiny, protierozní a protipovodňová opatření, rekreace, dobývání nerostů...............................................................................................9



e2. Územní systém ekologické stability..........................................................................10    



e3. Ochrana před povodněmi...........................................................................................10   


f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, 


pro prostorové uspořádání a ochranu krajinného rázu....................................................10
 

g) Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro která lze 


práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit........................................................................22


h) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, 


pro které lze uplatnit předkupní právo ...........................................................................22


i) Vymezení ploch a koridorů územních rezerv, stanovení možného budoucího 


využití a podmínek pro jeho prověření     ......................................................................22


j) Vymezení ploch, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií


podmínkou pro rozhodování ..........................................................................................23


k) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části .23



2. Grafická část - návrh

I.A.    Výkres základního členění území – 1:5 000

I.B.    Hlavní výkres – urbanistická koncepce – 1:5 000

I.B.1. Hlavní výkres – doprava – 1:5 000

I.B.2. Hlavní výkres – vodní hospodářství, energetika a spoje – 1:5 000

I.C. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací – 1:5 000

a) vymezení zastavěného území

Podkladem pro vymezení zastavěného území byla katastrální mapa aktualizovaná k roku 2008.

Zastavěné území zahrnuje intravilán, t.j. zastavěné území vymezené k 1.9.1966. Zastavěné území je vymezeno v souladu s §58 zák.183/2006 Sb. v platném znění.

V území obce je vymezeno jedno velké zastavěné území, které tvoří souvislá zástavba Mankovic a 17 samostatných zastavěných území. Z nich největší jsou: areál kafilerie, areál střediska údržby dálnice, areál hřiště a zemědělský areál – vše v „horní“ části obce, v blízkosti dálnice. Zbývající zastavěná území jsou plochy technických zařízení.

Hranice zastavěného území je zakreslena ve výkresech I.A. Výkres základního členění území a I.B. Hlavní výkres – urbanistická koncepce 1 : 5 000.

b) KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT


Navržená střednědobá koncepce rozvoje území obce je založena na poloze obce v rozvojové ose OS 10 (Katovice) – hranice ČR – Ostrava – Lipník n.Bečvou – Olomouc – Brno – Břeclav – hranice ČR - (Bratislava), kde leží spolu s blízkými Odrami a Novým Jičínem.


Především z této polohy vyplývají předpoklady pro územní rozvoj obce.


Navržená koncepce je vedena snahou najít přiměřenost v územním rozvoji obce tak, aby   nebyly nevratně narušeny nebo významně dotčeny hodnoty území – v Mankovicích především CHKO Poodří a evropsky významná lokalita Poodří - Ptačí oblast Poodří, registrované významné krajinné prvky a přírodní rezervace, architektonicko-urbanisticky hodnotné soubory především ve východním a západním okraji zastavěné části obce, krajinný ráz nivy Odry a přírodního parku Oderské Vrchy.


Kvalitní orná půda je zabírána jen v rozsahu nezbytně nutném pro navrhovaný územní rozvoj.

ZÁSADY NAVRŽENÉ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ

· Rozvoj obytného území vychází z odhadu vývoje počtu obyvatel ve střednědobém časovém horizontu cca 10 – 15 let. Předpokládá se mírný růst na 630 – 650 obyvatel. Na růstu obce se budou podílet i zájemci o bydlení z širšího okolí – vzhledem k poloze obce v rozvojové ose OS 10, v těsné blízkosti mimoúrovňové křižovatky dálnice. Na tento růst jsou navrženy rozvojové plochy pro bydlení.

· Podpora hospodářského rozvoje obce spočívá především ve vymezení rozvojových a přestavbových ploch pro zemědělskou výrobu, průmyslovou výrobu a skladování a vymezení těžebního prostoru pro povrchovou těžbu štěrkopísku. Tyto záměry zvýší počet pracovních příležitostí přímo v obci a ve svém důsledku přispějí ke stabilizaci a posílení obytné a obslužné funkce obce, vyšší atraktivitě bydlení v obci.

· Rozvoj veřejné infrastruktury – přispěje ke snížení negativního vlivu územního rozvoje na životní prostředí a na dochované hodnoty zastavěného území; Spočívá především v: 

· optimalizaci sítě místních komunikací

· návrhu odvádění a čištění odpadních vod ze zastavěného území i zastavitelných ploch do čistírny odpadních vod Mankovice

· rozšíření plynovodů do navrhovaných zastavitelných ploch

· vymezení ploch a stanovení podmínek pro umisťování občanské vybavenosti sloužící potřebám obyvatel obce.

· Vymezení zastavitelných ploch a stanovení podmínek pro jejich využití je navrženo tak, aby byly  nadále zachovány hodnoty v území obce.

· Respektování nemovitých kulturních památek, které se nacházejí v území obce a ochrana památek místního významu a dalších hodnot území. V Mankovicích za ně považujeme následující historicky hodnotné drobné stavby vyznačené v koordinačním výkrese v části II – odůvodnění návrhu územního plánu:

· Kaplička u silnice III/04734 u domu čp. 12

· Kaplička u silnice III/04734 u domu čp. 4

· Kamenný kříž u silnice III/04734 za zastavěným územím směrem na Odry

· Kamenný kříž před hřbitovem

· Kamenná socha u kostela

· Kamenný kříž u silnice III/04734 naproti domu č.p. 34

· Pomník na paměť osvobození a padlým v I. světové válce, u silnice III/04734 naproti domu č.p. 121

· Kamenný kříž u silnice III/04734 naproti domu č.p. 123

· Kamenný kříž v zahradě u domu č.p. 143

· Kamenný kříž u silnice III/04734 směrem na Jeseník 

· Dřevěný kříž u silnice III/04736 po levé straně směrem na Suchdol.

· Respektování hodnotných zemědělských usedlostí a jejich souborů.

Jejich ochrana je v návrhu územního plánu navrhována zařazením do plochy smíšené obytné historické, pro kterou jsou stanoveny prostorové podmínky využití umožňující ochranu. Rozsah těchto ploch je vyznačen ve výkrese I.B Hlavní výkres – urbanistická koncepce.

Při změnách v území prováděných na pozemcích nemovitých kulturních památek i památek místního významu nebo ve smíšené obytné zóně historické a v jejich bezprostřední blízkosti musí být respektována jejich jedinečnost  a celkový ráz prostředí. Památky dosud stojící na veřejných prostranstvích nesmí být zahrnovány do oplocených pozemků zastavitelných ploch. Pokud by drobné památky místního významu byly ohroženy změnami v území, musejí být přemístěny na jiné vhodné místo.  

· Ochrana krajinného rázu, přírodních hodnot se soustřeďuje především na:

· respektování zvláště chráněných území přírody

· vymezení ploch pro územní systém ekologické stability, jako územního předpokladu pro udržení ekologické rovnováhy v krajině

· návrh protierozních a protipovodňových opatření dle postupně vznikajících požadavků

· obnovu a doplnění krajinné zeleně, především podél vodních toků

· zdůraznění mimořádné krajinářské hodnoty nivy řeky Odry a nutnosti její ochrany. Až na nepatrné a zdůvodněné výjimky není zastavěné území obce ve směru do nivy Odry rozšiřováno, je považováno za nepřekročitelné.

c) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A SYSTÉMU

     SÍDELNÍ ZELENĚ

c1) URBANISTICKÁ KONCEPCE 


Návrh urbanistické koncepce – t.j. rozmístění základních funkcí a jejich vzájemné vztahy v urbanizované části obce – je zobrazeno v hlavním výkrese I.B.


Hlavním směrem územního rozvoje obce je prostor severně od silnice III. tř. tvořící páteř zastavěného území Mankovic. Jižním směrem – do nivy Odry – je navrženo jen drobné rozšíření plochy zemědělské výroby – Z12 – u železnice, plocha pro cca 5 RD – Z17 – v křižovatce silnic ve východním okraji zastavění a plocha pro ČOV - Z18. Jinak je jižní okraj největšího celku zastavěného území obce pro další územní rozvoj nepřekročitelný. 


Rozvoj obytného území je navržen především v centrální části obce – viz Z3, Z4, Z5 – , kde je dnes soustředěna naprostá většina občanského vybavení. Zde je také vymezena územní rezerva pro bydlení R1.


Pro občanské vybavení jsou navrženy dvě menší plochy – Z7 a Z8 – uvnitř zastavěného území. Občanské vybavení bude možno podle potřeby umisťovat i do ploch smíšených obytných, tvořících většinu obytného území obce. (viz stanovení podmínek pro využití ploch – kap.f)


Rozvojové plochy zemědělské výroby přímo nebo nepřímo navazují na stávající areály – viz Z10, Z11, Z12, Z13. Jen zastavitelná plocha Z9 leží v izolované poloze u silnice, podobně plocha Z14.


Zastavitelná plocha Z15 – je určena pro průmyslovou výrobu, která by mohla být pro obytné území obtěžující, přiléhá ke kafilerii, od zastavění obce je oddělena tělesem dálnice Zde je vymezena také územní rezerva pro výrobu – R2.


Plošně největším rozvojovým záměrem v Mankovicích je vymezení plochy pro povrchovou těžbu štěrkopísku – Z16 – ve východním okraji území obce – od zastavění obce je oddělena  železniční tratí.


Drobná výroba, řemesla a služby mohou být umísťovány také do ploch smíšených obytných (viz kap. f)


Rozvojové územní záměry navrhované v územním plánu nevyžadují změny v silniční síti, jen doplnění nebo rekonstrukce místních komunikací (MK) – z nich nejvýznamnější je nová MK propojující silnice III/04734 a III/04736 v centrální části obce.


Areál fotbalového hřiště zůstává beze změny, stejně jako stávající občanská vybavenost, strojírenský výrobní závod v blízkosti centra a stávající areály zemědělské výrobny s vyjímkou chovu prasat. Tato plocha je navřena k přestavbě.

c2) SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ


Veřejná zeleň


V zastavěném území podél silnice procházející obcí existuje několik menších ploch veřejné zeleně – označeno ZU. V největší rozvojové ploše smíšené obytné – Z3 – je navrženo více než 2000m² veřejné zeleně.


Funkci veřejné zeleně v Mankovicích přebírají některé plochy „smíšené nezastavěného území“ – NS – které např. mezi „Horním“ a „Dolním“ koncem obce přímo do souvislého zastavění a lze je např. pro umístění parkového mobiliáře nebo dětského hřiště využít.


Vyhražená zeleň


Největší podíl v zastavěném území Mankovic má a bude mít soukromá zeleň zahrad pozemků rodinných domů a zemědělských usedlostí – označeno jako SB a ZU-1. V zastavitelných plochách bydlení smíšeného – SB – bude jejich podíl cca 50 % - tj. nárůst o cca 5 ha.


Vyhražená zeleň je obsažena v dalších funkčních plochách – rekreačně sportovních, občanského vybavení, výroby.


V plochách výroby V-1, V, VZ-1, VZ musí být dodržen minimální podíl ploch zeleně cca 20%. V zastavěném území ploch výroby bude doplňována ochranná zeleň především na hranici se smíšenou plochou obytnou, v šířce 10-15 m.

c3) VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY


Plošně největší zastavitelná plocha vymezená jako prostor povrchové těžby štěrkopísku Z16 = 80 ha. Následuje plocha pro průmyslovou výrobu Z15 = 4,77 ha, plocha pro bydlení smíšené Z3 = 4,46 ha a dvě plochy pro zemědělskou výrobu Z9 a Z10, každá cca 3,5 ha.


V následující tabulce je uveden přehled zastavitelných ploch včetně orientačního bilančního odhadu počtu RD (bytů) v plochách určených pro bydlení. 

Přehled zastavitelných (Z) a přestavbových (P) ploch vymezených v územním plánu Mankovice:

označení plochy
převládající způsob využití
výměra v ha
bilanční odhad počtu RD (m2/1RD)

Z1
smíšené obytné (SB)
0,86
 7 (1228)

Z2
smíšené obytné (SB)
0,22
2 (1100)

Z3
smíšené obytné (SB)
4,46
36 (1238)

Z4
smíšené obytné (SB)
1,36
9 (1511)

Z5
smíšené obytné (SB)
1,50
10 (1500)

Z6
smíšené obytné (SB)
0,27
1

Z7
občanské vybavení  (OV)
0,21
-

Z8
občanské vybavení  (OV)
0,15
-

Z9
výroba zemědělská (VZ)
3,62
-

Z10
 výroba zemědělská (VZ-1)
3,47
-

Z11
výroba zemědělská (VZ-1)
0,90
-

Z12
výroba zemědělská (VZ)
0,77
-

Z13
výroba zemědělská (VZ-1)
2,61
-

Z14
výroba zemědělská (VZ)
1,19
-

Z15
výroba (V-1)
4,77
-

Z16
povrchová těžba (NT)
80,16
-

Z17
smíšené obytné (SB)
1,03
5 (1716)

Z18
technická infrastruktura (TI) - ČOV
0,14
-

Z19
dopravní infrastruktura (D) –  žel. zastávka 
0,06
-






P1
výroba (V)
0,92
-

P2
výroba (V)
0,20
-

celkem

z toho bydlení
-
107,75 ha

9,70 ha
-                              70 (1385)       

d) KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

d1. KONCEPCE DOPRAVY 

automobilová doprava

Nejdůležitější dopravní trasou obce se v nejbližší době stane průchod dálnice D1 (dosud pracovně D47) s mimoúrovňovým napojením silnice III/04734 (Odry - Mankovice - Suchdol nad Odrou, tvořící páteř zastavěného území obce.

Spolu s dalšími silnicemi:

III/04732 (Mankovice - Vražné - Hynčice)

III/04736 (Mankovice - Suchdol n. Odrou - Hladké Životice)

III/04810 (Mankovice - Jeseník nad Odrou)

zajišťují spojení obce s okolím. Všechny jmenované silnice jsou územně stabilizované.


Pro zpřístupnění rozvojových - zastavitelných - ploch a zlepšení dopravní obsluhy v obci - jsou navrženy nové místní komunikace nebo je navržena jejich šířková rekonstrukce:

• nové propojení mezi silnicemi III/04734 a III/04736 v centru obce v délce cca 500 m

• MK pro obsluhu plochy Z3 v délce cca 470 m

• místní komunikace pro obsluhu plochy Z5 v délce cca 260 m

• místní komunikace pro obsluhu plochy Z4 v délce cca 60 m

• šířková rekonstrukce MK - příjezdu k zastavitelné ploše Z12 - v délce cca ...

• MK pro přístup k Z12 v délce cca 240 m

• MK pro přístup k Z17 v délce cca 65 m


U přístupové komunikace k navrhované železniční zastávce je navrženo provést úpravu povrchu.

autobusová doprava

Je navrženo posunutí autobusové zastávky „Mankovice - Tatra“ a její vybavení zálivem a vybavení zálivem u zastávky „Mankovice - rozcestí Jeseník“.

statická doprava

Nová parkoviště nejsou navrhována, stávající jsou považována za územně stabilizovaná. Pro zastavitelné a přestavbové plochy bydlení, obč. vybavení a výrobu bude potřeba parkovacích stání řešena uvnitř těchto ploch.

pěší a cyklistická doprava

V zastavěném území je navrženo doplnění chodníku podél severního okraje silnice III/4734 v celkové délce cca 980 m (západ) a 1350 m (východ).

Ve východní části území obce je navrženo vedení celostátně významné cyklotrasy Odra - Morava - Dunaj, částečně po silnici III/04810, částečně po samostatné cyklostezce v délce cca 700 m.

železniční doprava

Je navržena nová železniční zastávka ve východní – dolní - části obce.

Je navrženo zrušení nechráněného žel. přejezdu ve východní části obce (spolu s úsekem účelové komunikace a vybavení železničního přejezdu na místní komunikaci ve střední části obce světelnou signalizací. 

d2. KONCEPCE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

zásobování PITNOU vodou

Navrženo je zachovat stávající vyhovující koncepci zásobování obce pitnou vodou. Veřejný vodovod je navrženo rozšířit do navrhovaných zastavitelných ploch Z3, Z10, Z17 a Z18 a do plochy přestavby P2. V ploše Z5 je navrženo vodovod přeložit do plánovaných komunikací. Územní rezervy jsou vymezeny pro přivaděč OOV Fulnek – Nový Jičín (přes plochu Z16 v souběhu se stávajícím vodovodním řadem) a pro případné napojení obce na OOV.

LIKVIDACE odpadních vod

Navrženo je postupně vybudovat oddílnou kanalizaci. Splaškové stoky jsou navrženy pro stávající zástavbu v obci a pro připojení zastavitelných ploch  Z1 až Z8 a Z17 a přestavbových ploch P1 a P2. V ostatních zastavitelných plochách je navrženo splaškové vody likvidovat individuálně jinými zákonnými způsoby.

V ploše Z18 je navrženo vybudovat čistírnu odpadních vod (ČOV) s celkovou kapacitou cca 90m³/d a 700 EO. Recipientem vyčištěných odpadních vod bude Luční potok. Pásmo ochrany prostředí je navrženo do vzdálenosti 25 m od areálu ČOV. Dešťová kanalizace je navržena v plochách Z3, Z4 a Z5, z ostatních částí zastavěného a zastavitelného území budou dešťové vody nadále odváděny povrchově do místních vodotečí.

VODNÍ TOKY A PLOCHY – VODNÍ REŽIM

Navržena je přeložka Lučního potoka v ploše Z16. V západní části území obce je vymezena plocha zátopy retenční nádrže Vražné. Technologickou linku a další obslužné objekty v ploše Z16 je navrženo situovat mimo stanovené záplavové území Odry, v aktivní zóně záplavového území nesmí způsob těžby či terénní úpravy zhoršit odtokové poměry.

Podél vodotečí je navržena ochranná zeleň a nad zástavbou soustava záchytných travnatých pásů. V aktivní zóně záplavového území Odry je doporučeno převádět postupně ornou půdu na trvalé travní porosty v rámci komplexních pozemkových úprav.

d3. KONCEPCE ENERGETIKY A SPOJŮ

zásobování elektrickou energií

Hlavním přívodními vedeními elektrické energie ze kterých je zásobeno všech osm distribučních trafostanic v území obce zůstávají dvě linky vysokého napětí 22 kV – č.235 severně od zastavěného území Mankovic (2 DTS), druhá jižní od zastavěného území (6 DTS).

Pro zásobení obce elektřinou, které by pokrylo navrhovaný územní rozvoj, je navržena možnost posílení transformačního výkonu tří DTS: 6325 Mankovice horní nádraží, 6329 Mankovice střed a 6326 Mankovice dolní od Suchdolu.

Pro navrhovaný územní rozvoj výroby – průmyslový podnik u „kafilerie“ je vyznačena možnost pro umístění DTS napojené na linku VN 22kV č.235 vzdušným vedením VN cca 150 m.

Navrhované rozvojové plochy pro zemědělskou výrobu budou zásobovány ze stávajících DTS – DTS 6327 a DTS 92602 – jejichž transformační výkon lze také posílit.

zásobování PLYNEM

Hlavním plynovodním vedením zásobujícím Mankovice zůstává středotlaký rozvod vedený z regulační stanice RS VTL/STL celým zastavěným územím obce až do Suchdolu nad Odrou, který je z něj zásobován.


Pro rozvojové – zastavitelné plochy je navrhováno jeho rozšíření – viz Z5, Z23, Z17. 

Ostatní rozvojové – zastavitelné – plochy bydlení bude možno napojit ze stávajících plynovodů stejně jako rozvojové plochy pro zemědělskou výrobu.

Zastavitelná plocha pro průmyslovou výrobu vedle „kafilerie“ může být zásobena plynem z vlastní RS – VTL plynovod prochází okrajem plochy – nebo z RS obce vzdálené cca 750 m.

zásobování teplem

Většina domů v obci je a bude vytápěná individuálně z domovních kotelen s možností napojení na zemní plyn.

Preferovaným palivem zůstává plyn a elektřina, event. alternativní zdroje.

spoje

V zařízeních spojů na území obce není navrhována změna.

d4. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Systém nakládání s odpady se nemění. Domovní odpad bude nadále odvážen a likvidován mimo řešené území. Likvidace odpadů z výrobních provozů bude nadále zajišťována původci odpadu.

Organizačním opatřením bude nadále zajišťován i sběr a odvoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu. 

d5. OBČANSKÉ VYBAVENÍ

Základní občanské vybavení pro potřeby obyvatel obce je soustředěno v širším centrálním území obce a vyhoví i rozvojovým potřebám. Územně stabilizovaný zůstává i areál fotbalového hřiště mimo zastavěné území.

Navrženy jsou dvě menší zastavitelné plochy – Z7 a Z8 v centru. Zařízení občanské vybavenosti bude možno umisťovat i do ploch smíšených obytných a jako změny staveb v plochách smíšených obytných historických. za podmínek stanovených v kap. f) této textové části. 

d6. VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

Za veřejná prostranství jsou považovány prostory zastavěného území obce přístupné každému.

V Mankovicích jsou označeny jako:

· plochy veřejných komunikačních-uličních-prostorů, označených jako plochy – K, které zajišťují komunikační (vozidlový, pěší, cyklistický) přístup ke všem zastavěným a zastavitelným plochám a podle možností splňují kriteria veřejných prostranství dle prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu

· plochy veřejně přístupné zeleně urbanizovaného území – ZS.

e) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY)


________________________________________________________________________________

e1. VYMEZENÍ PLOCH, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, REKREACE, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ

V nezastavěném území – ve volné krajině – jsou vymezeny plochy: NL-lesní, NP-přírodní, 
NS-smíšené nezastavěného území, NZ – zemědělské, W – vodní a NT. - plochy povrchové 
těžby surovin

Plochy vodních toků a rybníků jsou součástí ostatních ploch s rozdílným způsobem využití.

Základní uspořádání krajiny zobrazuje hlavní výkres I.B. 


Zásady uspořádání krajiny v územním plánu Mankovice jsou navrženy takto:

· Systém krajinné zeleně je doplněn o chybějící části územního systému ekologické stability –    jehož vymezení je navrženo na zemědělské půdě. Rozsahem největší jsou navrhované části regionálních prvků ÚSES v okolí Odry. ÚSES je součástí plochy  NP – přírodní;

· V území obce jsou vyznačeny a respektovány zvláště chráněné části přírody. Nejvýznamnějším zásahem v území CHKO Poodří je vymezení těžebního prostoru – vyznačeného jako zastavitelná plocha – pro těžbu štěrkopísku. V ploše výhradního i nevýhradního ložiska podmínkou pro otevření ložiska je, že po jejím ukončení budou postupně vznikat vodní plochy, jako typický a prvek CHKO Poodří, bez možnosti rekreačního využití.

· Změny v nezastavěném území jsou navrženy tak, aby v maximální možné míře respektovaly významné krajinné prvky „ze zákona“ – lesy, vodní toky, rybníky, nivy toků a vedly ke zvýšení podílu trvale zelených ploch v obci, která má ve svém území velmi vysoký podíl orné půdy;

· Podél vodních toků a melioračních kanálů je navrženo doplnění krajinné zeleně - trvale zelených ploch - na úkor orné půdy, v šířce min. 10 m od břehových hran, pro zajištění průchodnosti území, vývinu břehových doprovodných porostů, údržby koryt apod. Vodní toky není přípustné zatrubňovat;

· Navržené zatravněné pásy za severním okrajem zastavěného území obce jsou především protierozním opatřením

· V aktivní zóně záplavového území v nivě Odry je navržena jedna konkrétní větší plocha zatravnění – na úkor orné půdy – NS-1;

· K zalesnění je navržena jedna konkrétní plocha v nivě Odry, v blízkosti mimoúrovňové křižovatky dálnice.

· Je vyznačena plocha navrhované vodní nádrže Kletné, částečně zasahující do území Mankovic; 

· Zatravnění je navrhováno v okolí zastavěného území a zastavitelné plochy u kafilerie jako protierozní opatření a vytvoření přechodu mezi zastavěným územím a volnou krajinou v území přírodního parku

· Prostupnost krajiny pro hospodářské a rekreační využívání je zachována, jsou respektovány stávající účelové komunikace.

· Zastavitelné plochy jsou navrhovány tak, aby zůstaly zachovány průchody ze zastavěného území do volné krajiny.  

· V záplavovém území vodního toku Odra nejsou navrhovány zastavitelné plochy s vyjímkou těžebního prostoru. Podmínky těžby v záplavovém území a aktivní zóně budou stanoveny v následných podrobných dokumentacích.

· V aktivní zóně záplavového území není navrhováno zalesnění

· je navržen průběh celostátně významné cyklostrasy Odra – Morava – Dunaj, po částečně samostatné cyklostezce.

· Plocha vodní nádrže Kletná bude využívána k rekreačnímu účelu. Plochy kolem nádrže v území Mankovic nejsou určeny k rekreaci, jsou součástí územního systému ekologické stability.

e2. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY


V území Mankovic je navržen tento průběh územního systému ekologické stability:

NRBC 92a – Oderská niva - jih. Část nadregionálního biocentra zasahuje do jihovýchodního okraje území obce.

· regionální biokoridor - RBK 1526 vedený tokem řeky Odry z NRBC Oderská niva do regionálního biocentra (RBC) 176 Oderské rybníky. V úseku vedeném Mankovicemi je navrženo vložené lokální centrum u vodní nádrže Kletné.

· regionální biocentrum - RBC 176 Oderské rybníky zasahuje částečně do území Mankovic u hranic s Odrami. 

· regionální biokoridor - RBK 1529 mezi regionálním biocentrem Kletenské rybníky (mimo řešené území) a RBC Oderské rybníky je veden podél hranic obce s k.ú. Pohoř lesem.

· lokální biokoridor vychází z NRBC Oderská niva, prochází zastavěným územím směrem do Suchdolu n.O.


Části ÚSES, které jsou dnes nefunkční, tj. tvořeny zemědělskou půdou - ornou jsou navrženy ke změně na lesní nebo luční společenstva. Jde o vyznačené části RBK 1526, RBC 176 a lokální biokoridor s částí lokálního biocentra.


Změny druhu pozemku uvnitř vymezeného NRBC 92a Poodří - jih nejsou navrhovány. 

e3. OCHRANA PŘED POVODNĚMI


Obec má zpracovány plán ochrany obyvatel v době mimořádných událostí (povodní), z nich nevyplývají žádné nároky na změny v území, které by bylo nutné zapracovat do územního plánu, 

f) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM             
 VYUŽITÍ, PRO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ A OCHRANU KRAJINNÉHO RÁZU


V území Mankovic jsou v návrhu územního plánu vymezeny následující plochy s rozdílným způsobem využití:

V urbanizovaném území, tj. v zastavěném území a zastavitelných plochách:

SB
– plochy smíšené obytné

SBH 
– plochy smíšené obytné - historické

OV
– plochy občanského vybavení 

H
– občanské vybavení - hřbitov

RS 
– plochy rekreace sportovní

K
– plochy veřejných komunikačních prostorů 

VZ 
– plochy výroby zemědělské 

V
– plochy průmyslové výroby a skladů 

D 
– plochy dopravní infrastruktury

TI 
– plochy technické infrastruktury

ZS 
– plochy zeleně zastavěného území 

V neurbanizovaném území, tj. mimo zastavěné území a zastavitelné plochy :

NT
– plochy povrchové těžby nerostů

NL
– plochy lesní

NP
– plochy přírodní 

NS
– plochy smíšené nezastavěného území

NZ
– plochy zemědělské

W  
– navrhované plochy vodní. 

· Pro návrh VVTL plynovodu vedeného v souběhu se stávající trasou a pro část trasy územní rezervy  - navrhovaného regionálně významného vodovodu, vedeného v souběhu se stávající trasou, jsou vymezeny koridory v rozsahu:

-150m (2x75) pro průchod trasy VVTL plynovodu navrhovaným těžebním prostorem

-50m pro průchod VVTL plynovodu mimo těžební prostor

-35m pro průchod vodovodu od silnice III/04734 po hranici obce

· Pro stávající vodní plochy a toky není vymezována samostatná funkční plocha – jsou součástí stanovených funkčních ploch.

· Navrhované využití ploch s rozdílným způsobem využití je podmíněno omezením vyplývajícím z nutnosti respektovat limity využití území vyplývající z právních předpisů a správních rozhodnutí a z řešení územního plánu.Je třeba přihlédnout i k dalším omezením, které vyplývají z vlastností území nebo jiných záměrů.

· Jako podmíněně přípustné jsou jmenovány stavby, zařízení a činnosti, jejichž umístění ve funkční ploše je nutno vždy individuálně posoudit z hlediska slučitelnosti s hlavní a převládající funkcí plochy a především z hlediska možných negativních dopadů na pohodu bydlení v okolí, na architektonicko urbanistické hodnoty v území, na krajinný ráz.

     Za limity využití území vyplývající z řešení územního plánu Mankovice se považují:

· navržený průběh lokálních biokoridorů – LBK a lokální biocentra územního systému ekologické stability 

· upřesnění průběhu a vymezení regionálních prvků územního systému ekologické stability

· ochranné pásmo navrhovaného úseku vzdušeného vedení VN 22kV


Za omezení ve využití území, ke kterým je třeba přihlížet při změnách v území se považují:

· památky místního významu, zachované objemy a uspořádání statků a místo významné události

· vymezení nevýhradního ložiska Vražné - západ

· staré důlní dílo

· poddolované území

· vzrostlá krajinná zeleň mimo lesy

· orientačně stanovená ochranná pásma objektů živočišné výroby – nevyhlášená.

· pásmo ochrany prostředí navrhované ČOV

Limity využití území a omezení ve využití území jsou zobrazeny v koordinačním výkrese - části II. „Odůvodnění návrhu územního plánu“.

STANOVENÉ PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

sb - plochy smíšené obytné

Hlavní a převládající využití:

· pozemky a stavby pro bydlení v rodinných domech 1)

Využití doplňující a přípustné:

· pozemky a stavby pro rodinnou rekreaci 4)

· veřejná prostranství, veřejná zeleň

· umisťování staveb a změny staveb občanského vybavení veřejné infrastruktury 5)  místního významu včetně staveb a zařízení, které jsou nutné k jejich užívání a bezprostředně s nimi souvisejí

· umisťování staveb a změny staveb pro občanské vybavení komerčního typu, které slouží především obyvatelům obce, včetně staveb, které jsou nutné k jejich užívání.

· dětská hřiště, maloplošná hřiště

· nezbytná dopravní a technická infrastruktura včetně parkovišť pro osobní automobily.

Využití podmíněně přípustné:

· pozemky a stavby pro bydlení v bytových domech ³)

· občanské vybavení vyššího významu

· umisťování staveb a změny staveb pro drobnou výrobu, drobnou zemědělskou výrobu, řemesla a živnosti, včetně staveb a zařízení, které jsou nutné k jejich užívání.

Využití nepřípustné:

· stavby, změny staveb a činnosti, které jsou v rozporu s hlavním a převládajícím, doplňujícím a přípustným a podmíněně přípustným využitím, především průmyslová výroba a sklady, plochy boxových a jiných hromadných garáží, chov hospodářských zvířat ve velkém, velkoplošná hřiště a hřbitovy. 

Podmínky prostorového uspořádání:

· bytový dům nesmí obsahovat více než 4 byty, garáže pro osobní automobily mohou být pouze vestavěné.

· jednotlivé stavby pro občanské vybavení, drobnou výrobu, zemědělskou výrobu, řemesla a živnosti nepřekročí zastavěnou plochu 1000 m2

· výšková hladina plochy smíšené obytné se stanovuje na max. 2 nadzemní podlaží a podkroví, max. výška hřebene střechy 12 m nad terénem 

· jednotlivé areály občanského vybavení nebo jiných přípustných a podmíněně přípustných provozoven nepřekročí 4000 m².

sbh - plochy smíšené obytné historické

Hlavní a převládající využití:

· pozemky a stavby pro bydlení ve stávajících zemědělských usedlostech

Využití doplňující a přípustné:

· změny staveb na stavby pro rodinnou rekreaci 4)

· změny staveb na bydlení v bytových domech 

· změny staveb na stavby občanského vybavení veřejné infrastruktury a občanského vybavení komerčního typu včetně zařízení nezbytných k jejich provozování

· veřejná prostranství, veřejná zeleň

· nezbytná dopravní a technická infrastruktura včetně parkovišť pro osobní automobily.

Využití podmíněně přípustné:

· změny staveb pro drobnou výrobu, drobnou zemědělskou výrobu, řemesla a živnosti včetně zařízení nezbytných k jejich provozování

· umisťování staveb pro funkce doplňující, přípustné a podmíněně přípustné a pro rodinné bydlení.

Podmínky prostorového uspořádání:

· změny staveb a umisťování staveb musí být prováděno tak, aby byl v co nejvyšší možné míře respektován dochovaný ráz zemědělských usedlostí tj. objemy budov, typ zastřešení, proporce okenních a dveřních otvorů, způsob využití pozemku zemědělské usedlosti.

ov - plochy občanského vybavení 

Hlavní a převládající využití:

· plochy a stavby občanského vybavení především veřejné infrastruktury 5), pro potřeby obyvatel obce

Využití doplňující a přípustné:

· stavby a změny staveb pro občanské vybavení komerční a nevýrobní služby 

· stavby a zařízení, které jsou nutné k užívání občanského vybavení a přípustných zařízení a bezprostředně s nimi souvisejí

· změny staveb ve prospěch bydlení

· veřejná prostranství včetně veřejné zeleně

· dětská hřiště, maloplošná hřiště

· nezbytná dopravní a technická infrastruktura včetně parkovišť pro osobní automobily

· byty majitelů nebo správců občanského vybavení, provozoven

Využití nepřípustné:

· využití vymezených zastavitelných ploch pro jiné účely než občanské vybavení veřejné infrastruktury

· stavby, změny staveb a činnosti, které jsou v rozporu s hlavním a převládajícím, doplňujícím a přípustným využitím především plochy a objekty průmyslové a zemědělské výroby, skladů, boxových garáží a jiných hromadných garáží, velkoplošná hřiště, hřbitovy apod.

· umisťování staveb pro bydlení v rodinných domech

Podmínky prostorového uspořádání:

· při umisťování staveb a změnách staveb v blízkosti kostela musí být respektováno jeho dominantní postavení.

H - plocha OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - hřbitova

Hlavní a převládající využití:

· veřejné pohřebiště

Využití doplňující a přípustné:

· stavby a činnosti, které bezprostředně souvisejí s pohřbíváním

· církevní stavby a zařízení

· nezbytná dopravní a technická infrastruktura

Využití nepřípustné:

· stavby a činnosti, které by mohly narušit hlavní a převládající využití a přímo s ním nesouvisejí

Podmínky prostorového uspořádání:

· musí být respektováno dominantní postavení kostela.

RS - plochy rekreace sportovní

Hlavní a převládající využití:

· hřiště a zařízení rekreačního sportování lokálního významu

Využití doplňující a přípustné:

· veřejná prostranství včetně zeleně 

· stavby a zařízení doplňující hlavní funkci plochy

· nezbytná dopravní a technická infrastruktura 

· parkoviště pro osobní automobily

· vyhrazená a ochranná zeleň

Využití nepřípustné:

· stavby a činnosti, které nesouvisejí s hlavním, převládajícím a přípustným využitím – především plochy výroby, skladů, boxových a hromadných garáží, bydlení v rodinných i bytových domech, stavby pro rodinnou rekreaci apod.

Podmínky prostorového uspořádání:

· výška staveb max. 1 nadzemní podlaží a podkroví.

pv - plochy veřejných KOMUNIKAČNÍCH PROSTORŮ 

Hlavní a převládající využití:

· veřejná prostranství, uliční prostory, veřejné prostory obsahující místní a účelové komunikace, cyklistické stezky, chodníky

Využití doplňující a přípustné:

· parkoviště pro osobní automobily

· prvky drobné architektury a mobiliáře 

· aleje a stromořadí

· trasy dopravní a technické infrastruktury 

Využití nepřípustné:

· stavby a zařízení, které přímo nesouvisejí s hlavním a převládajícím, doplňující a přípustným využitím plochy, nebo které by znemožňovaly hlavní funkce plochy

· oplocování pozemků

Podmínky prostorového uspořádání:

· v plochách navrhovaných veřejných prostranství obsahujících místní komunikace dodržet minimální parametry veřejných prostranství ³)

· u veřejných prostorů obsahujících samostatnou cyklostezku dodržet min. šířku 4 m.

vZ - plochy zemědělské výroby

PLOCHY VZ-1: 

Hlavní a převládající využití:

· plochy a stavby pro zemědělskou výrobu a sklady včetně živočišné výroby

Využití doplňující a přípustné:

-stavby a změny staveb nezbytné pro hlavní a převládající využití nebo s tímto využitím souvisejí – např. podnikové prodejny

· změny staveb pro drobnou výrobu a sklady, výrobní služby, řemesla a živnosti

· doprovodná a ochranná zeleň min. rozsahu 20% zastavitelné plochy

· nezbytná dopravní a technická infrastruktura včetně parkovišť hromadných garáží

· umisťování staveb pro živočišnou výrobu pouze v zastavitelných plochách Z10, Z11, Z13

Využití podmíněně přípustné:

· stavby, zařízení a technologie pro hlavní a převládající, doplňující a přípustné využití, které by vyžadovaly vymezení ochranného pásma zasahujícího obytné území v sousedství.

Využití nepřípustné:

· využití zastavitelných ploch Z10, Z11 a Z13 pro jiné účely než zemědělskou výrobu a sklady a stavby s tím související

· stavby a činnosti, které by znemožňovaly hlavní a převládající využití  

· bydlení

· pozemky a stavby, které se neslučují s hlavním a převládajícím využitím – průmyslová výroba a sklady, individuální a hromadná rekreace, velkoplošná hřiště, bydlení apod.

Podmínky prostorového uspořádání:

· výška staveb a změn staveb do 12 m od terénu.

PLOCHY VZ:

Hlavní a převládající využití:

· plochy a stavby, změny staveb pro zemědělskou výrobu a sklady s výjimkou živočišné výroby 

Využití doplňující a přípustné:

· stavby a zařízení nezbytné pro hlavní a převládající využití plochy

· doprovodná a ochranná zeleň min. v rozsahu 20% zastavitelné plochy

· nezbytná dopravní a technická infrastruktura včetně parkovišť a odstavných ploch.

Využití nepřípustné:

· stavby a zařízení pro zemědělskou výrobu živočišnou

· stavby a zařízení, které přímo nesouvisejí s hlavním a převládajícím, doplňujícím a přípustným využitím, např. pro bydlení, rekreaci, průmyslovou výrobu a sklady, drobnou výrobu, výrobní služby a řemesla.

Podmínky prostorového uspořádání:

· výška staveb do 12 m nad terénem.

v - plochy PRŮMYSLOVÉ výroby a skladů

PLOCHY V-1:

Hlavní a převládající využití:

· průmyslová výroba, sklady a provozy vyžadující odstup od obytného území 

Využití doplňující a přípustné:

· stavby a zařízení nezbytná k hlavnímu a převládajícímu využití plochy

· veřejná prostranství, veřejná zeleň

· ochranná zeleň min v rozsahu 25% zastavitelné plochy

· dopravní a technická infrastruktura včetně parkování vozidel

Využití nepřípustné:

· pozemky, stavby a zařízení, které přímo nesouvisejí s hlavním a převládajícím využitím např. pro zemědělskou výrobu vč. živočišné, drobnou výrobu, výrobní služby, řemesla a živnosti, bydlení, rekreaci, občanské vybavení

Podmínky prostorového uspořádání:

· výška staveb do 12 m nad terénem.

PLOCHY V:

Hlavní a převládající využití:

- výroba a sklady, drobná výroba a výrobní služby slučitelné s obytným územím v okolí

Využití doplňující a přípustné:

· stavby a změny staveb nezbytné pro hlavní a převládající využití 

· související dopravní a technická infrastruktura včetně parkovišť

· veřejná zeleň, ochranná zeleň

Využití podmíněně přípustné:

· stavby a změny staveb pro hlavní a převládající využití vyžadující stanovení ochranného pásma, které zasáhne plochy pro bydlení

Využití nepřípustné:

· stavby a zařízení, které přímo nesouvisí s hlavním, převládajícím a přípustným využití. Např. pro bydlení, rekreaci, občanské vybavení, zemědělskou živočišnou výrobu

Podmínky prostorového uspořádání:

· výška staveb do 12m nad terénem

d - plochy dopravní infrastruktury

Hlavní a převládající využití:

· plochy, pozemky a veřejné prostory silnic, dálnic a železnic

· plochy areálů dopravních zařízení

Využití podmíněně přípustné:

· parkoviště

· prvky drobné architektury 

· komunikace pro pěší a cyklisty

· vedení technické infrastruktury

· doprovodná a ochranná zeleň

Využití nepřípustné:

· stavby a činnosti, které přímo nesouvisejí s hlavním, převládajícím a podmíněně přípustným využitím

Podmínky prostorového uspořádání:

· nejsou stanoveny.

tI - plochy technické infrastruktury

Hlavní a převládající využití:

· zařízení technické infrastruktury - v Mankovicích oplocené pozemky a zastavitelné plochy pro vodohospodářská zařízení a regulační stanici plynu

Využití doplňující a přípustné:

· nezbytná dopravní infrastruktura, parkoviště

· ochranná zeleň

· stavby a zařízení nutné k provozu technické infrastruktury

Využití nepřípustné:

· stavby, zařízení a činnosti, které přímo nesouvisejí s hlavní a převládající funkcí plochy 

Podmínky prostorového uspořádání:

· nejsou stanoveny.

ZS - PLOCHA ZELENĚ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

PLOCHA ZS-1:

Hlavní a převládající využití:

· soukromá zeleň zahrad 

Využití doplňující a přípustné:

· zahradkářské chatky jen ve stávajícím zahrádkářském areálu u železniční trati 

· nezbytné průchody technické infrastruktury

· hospodářské stavby pro uskladnění úrody a nářadí

· oplocování zahrad

Využití nepřípustné:

· stavby a zařízení, které přímo nesouvisejí s hlavním a převládajícím využitím plochy 

Podmínky prostorového uspořádání:

· doplňující a přípustné stavby do 1 nadzemního podlaží.

PLOCHY ZS:

Hlavní a převládající využití:

· veřejně přístupná zeleň zastavěného území 

Využití doplňující a přípustné:

· nezbytné průchody technické infrastruktury

· dětská hřiště

· parkový mobiliář

Využití nepřípustné:

· stavby a zařízení, které přímo nesouvisejí s hlavním a převládajícím využitím plochy 

Podmínky prostorového uspořádání:

· nejsou stanoveny.

nt - plochy povrchové těžby nerostů

Hlavní a převládající využití:

· povrchová těžba štěrkopísku

Využití doplňující a přípustné:

· stavby a zařízení, dopravní a technická infrastruktura nezbytná k provozování těžby

· průchody technické infrastruktury – ve vymezených koridorech pro návrh VVTL plynovodu a vodovodu

Využití nepřípustné:

· umisťovat stavby a zařízení, které bezprostředně nesouvisejí s hlavním a převládajícím využitím

Podmínky prostorového uspořádání:

· nejsou stanoveny.

NL - plochy LESNÍ

Hlavní a převládající využití:

· hospodářské využívání lesů

Využití doplňující a přípustné:

· stavby a zařízení nezbytné pro hospodářské využívání lesů, potřeby ochrany přírody a krajiny včetně ohrazení, oplocení

· vodohospodářské a protierozní úpravy v krajině, stavby a úpravy odpočinkových a vyhlídkových míst

· průchody nezbytné dopravní a technické infrastruktury, cyklistických a pěších stezek

Využití nepřípustné:

· oplocování pozemků kromě přípustných

· stavby a změny ve využití území, které jsou v rozporu s hlavním a převládajícím využitím, např. stavby pro bydlení, výrobu, občanské vybavení, individuální a hromadnou rekreaci, sport, apod.

Podmínky prostorového uspořádání:

· nejsou stanoveny.

Np - plochy přírodní

Hlavní a převládající využití:

· plochy evropsky významné lokality NATURA - Poodří a ptačí oblasti Poodří

· plochy biocenter a biokoridorů územního systému ekologické stability - ÚSES

· plochy I., II. zóny CHKO Poodří

· plochy přírodní památky Meandry staré Odry

Využití doplňující a přípustné:

· změny orné půdy na trvalé travní  porosty, luční porosty

Využití podmíněně přípustné:

· hospodářské využívání zemědělských a lesních pozemků  

· změny orné půdy na lesní společenstva a ostatní krajinnou zeleň

· nezbytné průchody dopravní a technické infrastruktury 

· zakládání rybníků a vodních ploch

· nezbytné vodohospodářské a protierozní úpravy a stavby

· oplocování pozemků v nezbytně nutných a odůvodněných případech

· nezbytně nutné stavby a zařízení sloužící ochraně přírody a krajiny

Využití nepřípustné:

· umisťování staveb a činností, kromě přípustných a podmíněně přípustných, např. stavby pro bydlení, výrobu, rekreaci apod.   

· oplocování a ohrazování pozemků kromě přípustných

· změny pozemků na ornou půdu, zahrady a sady

Podmínky prostorového uspořádání:

· nejsou stanoveny.

ns - plochy smíšené nezastavěného území

Hlavní a převládající využití:

· drobné výměry zemědělských a lesních pozemků, ostatních zelených ploch

· podpora a zvyšování podílu trvalých travních porostů, lesů a krajinné zeleně

Využití doplňující a přípustné:

· hospodářské využívání zemědělských a lesních pozemků

· pozemky a stavby nezbytné pro:


• vodohospodářské a protierozní úpravy v krajině 


• potřebu ochrany přírody a krajiny včetně nezbytného oplocení nebo ohrazení


• průchody nezbytné dopravní a technické infrastruktury


• úpravy odpočinkových a vyhlídkových míst

Využití podmíněně přípustné:

· zřizování samostatných zahrad vč. oplocení a hospodářských staveb pouze v přímé návaznosti na zastavěné území ploch pro bydlení  

· pastevní chod dobytka včetně ohrazení pastvin 

· velkoplošné sady včetně oplocení

Využití nepřípustné:

· oplocování a ohrazování pozemků a staveb kromě přípustných a podmíněně přípustných

· stavby a pozemky a činnosti, které jsou v rozporu s hlavním a převládajícím, doplňujícím, přípustným a podmíněně přípustným využitím

Podmínky prostorového uspořádání:

· přípustné stavby max. do 1 nadzemního podlaží

· oplocování pozemků nesmí zabraňovat průchodům ze zastavěného území do volné krajiny.

PLOCHY NS-1:

Hlavní a převládající využití:

· zemědělská půda uvnitř CHKO Poodří

· podpora a zvyšování podílu trvalých travních porostů, lesů a krajinné zeleně

Využití podmíněně přípustné:

· pozemky a stavby nezbytné pro vodohospodářské a protierozní úpravy, potřebu ochrany přírody a krajiny

· průchody nezbytné dopravní a technické infrastruktury

Využití nepřípustné:

· oplocování pozemků

· všechny stavby a zařízení, které přímo nesouvisejí s hlavním a převládajícím, přípustným a podmíněně přípustným využitím   

Podmínky prostorového uspořádání:

· při změnách v území respektovat přísnou ochranu krajinného rázu.

PLOCHY NS-2:

Hlavní a převládající využití:

· zeleň protierozních opatření - zatravnění

· doprovodná zeleň a břehové porosty podél toků

· ochranná a izolační zeleň  

Využití nepřípustné:

· umisťování staveb kromě nezbytně nutných průchodů tras technické infrastruktury  

· oplocování pozemků, zřizování samostaných zahrad.

Podmínky prostorového uspořádání:

· nejsou stanoveny.

PLOCHY NS-3:

Hlavní a převládající využití:

· lesy a krajinná zeleň v bezprostřední blízkosti zastavěného území obce 

Využití podmíněně přípustné:

· dětská hřiště, maloplošná hřiště 

· parkový mobiliář  

· nezbytné průchody dopravní a technické infrastruktury 

· ohrazování pozemků

Využití nepřípustné:

· stavby, zařízení a činností kromě podmíněně přípustných   

· oplocování pozemků

Podmínky prostorového uspořádání:

· nejsou stanoveny.

Nz - plochy zemědělské

Hlavní a převládající využití:

· hospodářské využívání zemědělské půdy

Využití doplňující a přípustné:

· krajinná zeleň, změny ve prospěch travních porostů

· pozemky a stavby nezbytné pro:


• hospodářské využívání zemědělské půdy


• potřebu ochrany přírody a krajiny


• vodohospodářské a protierozní úpravy v krajině


• nezbytné průchody dopravní a technické infrastruktury, cyklistických stezek


• úpravy odpočinkových a vyhlídkových míst

Využití podmíněně přípustné:

· zřizování velkoplošných sadů – pouze mimo plochy NZ-1 

· pastevní chov dobytka  

· nezbytné oplocování a ohrazování pozemků a staveb přípustných a podmíněně přípustných

· změny druhů pozemků ve prospěch lesních společenstev

Využití nepřípustné:

· oplocování pozemků kromě přípustných nebo podmíněně přípustných

· stavby a změny ve využití území, které jsou v rozporu s hlavním a převládajícím využitím, např. stavby pro bydlení, výrobu, občanské vybavení, individuální a hromadnou rekreaci, sport, apod.

Podmínky prostorového uspořádání:

· oplocování pozemků nesmí zabraňovat stávajícím průchodům ze zastavěného území do volné krajiny

· při změnách v území respektovat přísnou ochranu krajinného rázu v plochách NZ-1

W – VODNÍ plochy 

Hlavní a převládající využití:

Vymezeno pro stavbu vodní nádrže Kletné – část zasahující do území Mankovic. 

Žádné další podmínky se nestanovují.

_______________________________________________________________________________

1) vyhl. č. 501/2006 Sb. v platném znění, §21, odst. 4, 6


2) vyhl. č. 501/2006 Sb. v platném znění, §21, odst. 7


3) vyhl. č. 501/2006 Sb. v platném znění, §22


4) vyhl. č. 501/2006 Sb. v platném znění, §21, odst. 4, 5


5) zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění, §2, odst. 1k)3.


6) zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění, §188a, odst. 1d).

g) vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

________________________________________________________________________________

Jako veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit nebo omezit, jsou v návrhu územního plánu vymezeny:

TI-1
- VVTL plynovod DN 700 v souběhu se stávajícím

TI-2
- splašková kanalizace včetně čerpací stanice

TI-3
- čistírna odpadních vod veřejné kanalizace

D1

- místní komunikace – spojnice mezi III/04734 a III/04736

D2

- místní komunikace v zastavitelné ploše Z23

D3

- místní komunikace v zastavitelné ploše Z4

D4

- místní komunikace k zastavitelné ploše Z5

D5

- místní komunikace k zastavitelné ploše Z17

D6

- samostatná cyklostezka včetně lávky

Jako veřejně prospěšné opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit nebo omezit, jsou v návrhu územního plánu vymezeny:

ÚSES – plochy pro územní systém ekologické stability

h) vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit přEDkupní právO

Veřejně prospěšné stavby, pro které lze uplatnit předkupní právo se v územním plánu Mankovice nevymezují.

i) Vymezení ploch A KORIDORŮ územních rezerv A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ

Jako územní rezervy jsou v územním plánu Mankovice vymezeny:

plocha R1 – územní rezerva pro plochy bydlení. Budoucí využití je nutno prověřit územní studií, která vymezí zastavitelné plochy, napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.

Podmínkou pro rozhodování v území je pořízení změny územního plánu.

V ploše územní rezervy jsou přípustné jen takové změny v území, které jsou v souladu se stanoveným způsobem využití plochy NS (viz kap.f)) a které zároveň umožní budoucí využití. 

plocha R2 – územní rezerva pro plochy průmyslové výroby a skladů. Budoucí využití je nutno prověřit územní studií, která vymezí zastavitelné plochy, napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.

Podmínkou pro rozhodování v území je pořízení změny územního plánu.

V ploše územní rezervy jsou přípustné jen takové změny v území, které jsou v souladu se stanoveným využitím plochy NS (viz kap.f) a které zároveň umožní budoucí využití. 

R – D507 – územní rezerva – koridor – pro vysokorychlostní trať v celkové šířce 200m

V koridoru územní rezervy je nepřípustné takové využití území, které by znemožňovalo budoucí realizaci účelu, pro který je koridor určen.

R – E501 – územní rezerva – koridor – pro elektrické vedení VVN 400 kV v celkové šířce 400m

V koridoru územní rezervy je nepřípustné takové využití území, které by znemožňovalo budoucí realizaci účelu, pro který je koridor určen.

R – V502 – územní rezerva – koridor – pro regionálně významný vodovod OOV Fulnek – Nový Jičín v šířce 200m. Takto je vymezena část trasy, ve které není průchod vodovodu upřesněn řešením ÚPN.

V koridoru územní rezervy je nepřípustné takové využití území, které by znemožňovalo budoucí realizaci účelu, pro který je koridor určen.

j) Vymezení ploch, pro které je PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ

Územní studie zastavitelné plochy Z15

Studie prověří možnost využití plochy pro průmyslovou výrobu a sklady včetně napojení na dopravní a technickou infrastrukturu a zapojení zastavitelné plochy do krajiny s ohledem na polohu v Přírodním parku Oderské Vrchy. Termín pro zhotovení studie, její schválení pořizovatelem a vložením dat do evidence ÚP činnosti je stanoven na 1 rok od vydání územního plánu Mankovice.

k) Údaje o počtu listů ÚZEMNÍHO PLÁNU a počtu VÝKRESŮ k NĚMU

    připojené grafické části

Textová část I.1. návrhu územního plánu Mankovice obsahuje 23 listů.

Výkresová část I.2. návrhu územního plánu Mankovice obsahuje následující počty samostatných listů:

I.A -
Výkres základního členění území – 5 listů

I.B -
Hlavní výkres - urbanistická koncepce – 5 listů

I.B1. - 
Hlavní výkres - doprava – 5 listů

I.B2. - 
Hlavní výkres - vodní hospodářství, energetika a spoje – 5 listů

I.C. -
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací – 5 listů

Celkově obsahuje výkresová část I.2. návrhu územního plánu Mankovice  25 samostatných listů.


